PHỤ LỤC 1

Danh mục các Phép thử, Phương pháp thử được chỉ định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3)

| STT | Lĩnh vực | Tên phép thử | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân bón đa lượng | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số | AOAC 2007 (993.13) – Dumas TCVN 2610 : 1994 TCVN 5815 : 2001 |
|  |  | Xác định hàm lượng phốt pho hữu hiệu | 10 TCN 307 – 97 TCVN 1078 : 1999 TCVN 4440 : 2004 TCVN 5815 : 2001 |
|  |  | Xác định phốt pho tổng số | 10 TCN 306 – 1997 AOAC 2007 (958.01) |
|  |  | Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu | TCVN 5815 : 2001 10 TCN 360 - 2004 |
| 2 | Phân bón trung lượng | Xác định hàm lượng S tổng số | 10 TCN 363 – 2006 AOAC 2007 (980.02) |
|  |  | Xác định hàm lượng SiO2 tổng số | TCVN 5815 : 2001 |
|  |  | Xác định hàm lượng các nguyên tố Ca, Mg | AOAC 2007 (965.09) – AAS AOAC 2007 (2006.03) - ICP |
| 3 | Phân bón vi lượng | Xác định hàm lượng Cu, Zn | TCVN 6496 : 1999 |
|  |  | Xác định hàm lượng các nguyên tố: Mn, Co, Mo, Zn, Cu, Fe | AOAC 2007 (965.09) – AAS AOAC 2007 (2006.03) – ICP |
|  |  | Xác định hàm lượng nguyên tố B | AOAC 2007 (982.01) AOAC 2007 (949.03) |
| 4 | Kim loại nặng | Xác định hàm lượng Pb, Cd, Ni, Cr | AOAC 2007 (965.09) –AAS AOAC 2007 (2006.03) – ICP |
|  |  | Xác định hàm lượng As | AOAC 2007 (986.15) |
|  |  | Xác định hàm lượng Hg | AOAC 2007 (971.21) |
|  |  | Xác định hàm lượng Cd, Pb, Ni, Cr | TCVN 6496 : 1999 |
| 5 | Các chỉ tiêu khác | Xác định thành phần hạt | TCVN 2620 : 1994 TCVN 1078 : 1999 |
|  |  | Xác định hàm lượng C hữu cơ tổng số | TCVN 4050 : 1985 10 TCN 366 - 2004 |
|  |  | Xác định hàm lượng axit humic | QTTN/KT3 008 : 2005 |
|  |  | Xác định hàm lượng Biuret | TCVN 2620 : 1994 |
|  |  | pH | TCVN 5979 : 2007 |
|  |  | Xác định hàm lượng Cl- | 10 TCN 364 - 1999 |
|  |  | Xác định ẩm độ | AOAC 2007 (967.03) TCVN 1078 : 1999 TCVN 4440 : 2004 |
| 6 | Phân bón chứa chất điều tiết sinh trưởng | Axít gibberellic | HPLC |
|  |  | Naphthalene Acetic Acid | HPLC |
|  |  | B – Naphtoxy Acetic Acid (B – NAA) | HPLC |
|  |  | Sodium – 5 – Nitroguaiacolate | HPLC |
|  |  | Sodium – O - Nitrophenolate | HPLC |
|  |  | Sodium – P - Nitrophenolate | HPLC |
| 7 | Vi sinh vật | Xác định vi sính vật cố định Nitơ | TCVN 6466 : 2002 |
|  |  | Xác định vi sinh vật phân giải hợp chất phốt pho khó tan | TCVN 6467 : 1996 |
|  |  | Xác định vi sinh vật phân giải Cenlulose | TK TCVN 6168 : 2002 |
|  |  | Xác định Salmonella | TK TCVN 4829 : 2005 |
|  |  | Xác định Coliform | TK TCVN 6848 : 2007 TCVN 4882 : 2007 TK FDA 2002 – Chapter 4 |
|  |  | Xác định E.Coli | TK TCVN 6846 : 2007 TK ISO 16649 – 2 : 2001 |