PHỤ LỤC 3

Danh mục các Phép thử, Phương pháp thử được chỉ định Phòng kiểm nghiệm phân bón thuộc Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm.

| STT | Tên phép thử | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định hàm lượng Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn | AOAC 965.09 (2002)/Trên máy ICP |
| 2 | Xác định hàm lượng photpho tổng số | AOAC 957.02/Trên máy ICP |
| 3 | Xác định hàm lượng photpho hữu hiệu | TCVN 5815 – 2001/ Trên máy ICP |
| 4 | Xác định hàm lượng hàm lượng kali hòa tan | TCVN 5815 – 2001 |
| 5 | Xác định hàm lượng nitơ tổng số | TCVN 5815 – 2001 |
| 6 | Xác định hàm lượng nitơ hữu hiệu | 10 TCN 361 – 99 |
| 7 | Xác định độ ẩm | TCVN 5815 – 2001 |
| 8 | Xác định hàm lượng acid humic và acid fulvic | 10 TCN 365 - 2004 |
| 9 | Xác định hàm lượng acid tự do | 10 TCN 303 – 97 |
| 10 | Xác định hàm lượng carbon hữu cơ tổng số và carbon hữu cơ hòa tan (phân bón dạng lỏng) | TCVN 6634 – 2000 |
| 11 | Xác định hàm lượng carbon hữu cơ tổng số và carbon hữu cơ hòa tan (phân bón dạng rắn) | TCVN 6642 – 2000 |
| 12 | Xác định hàm lượng: P, K, Na, Ca, Mg, B, S, Mo, Fe, Cu, Mn, Cu, Co, Cr, Ni, As, Sb, Pb, Cd | AOAC 957.02 (2002) AOAC 965.09 (2002)/ Trên máy ICP |
| 13 | Xác định hàm lượng Si | Sổ tay hướng dẫn phân tích các loại phân khoáng Silicat – Trang 51 – 54/ Mỹ - 1987 Trên máy ICP |
| 14 | Xác định hàm lượng Bo tan trong acid | AOAC 982 – 01 (2202) |
| 15 | Xác định hàm lượng Bo tan trong nước nóng | AOAC 982 – 01 (2002) |
| 16 | Xác định hàm lượng Se | AOAC 969.06 (2002) |
| 17 | Xác định hàm lượng Hg | AOAC 971.21 (2002) Varian AA – 72/ Trên máy AAS |
| 18 | Xác định hàm lượng Alpha NAA (Alpha Naphthalene Acetic acid) và Beta NOA (Beta Naphthoxu Acetic acid) | Sắc ký lỏng hiệu năng cao – Trang 47-49 – Nhật – 1997/ Trên máy HPLC |
| 19 | Xác định hàm lượng GA3 (Gibberellic acid) | Sắc ký lỏng hiệu năng cao – Trang 261 – Nhật – 1997/ Trên máy HPLC |
| 20 | Xác định hàm lượng Nitrophenol | Ứng dụng sắc ký khí Trang 339 & 501- Mỹ - 1998/ Trên máy GC |
| 21 | Xác định hàm lượng acid amin | Phân tích Amino acid bằng thủy phân thủy phân Protein – Mỹ - 2005/ Trên máy GC |
| 22 | Xác định hàm lượng Thiourea | Sắc kỹ lỏng hiệu năng cao – Đức/ Trên máy HPLC |
| 23 | Xác định hàm lượng Vitamin B | Phân tích Vitamin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao – kit No 950C trang 2 – Mỹ - 2003/ Trên máy HPLC |
| 24 | Xác định hàm lượng Vitamin C | Phân tích Vitamin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao – kit No 950C trang 2 – Mỹ - 2003/ Trên máy HPLC |
| 25 | Xác định hàm lượng Vitamin K | AOAC 2001.13 (2002) AOAC 981.17 (2002) Vitamin tan trong dầu, trang 17/ Trên máy HPLC |
| 26 | Xác định hàm lượng acid lactic | Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao – Trang 584 & 7245 – Nhật – 1991/ Trên máy HPLC |
| 27 | Xác định hàm lượng Ethephon | AOAC 982.06 (2002)/ Trên máy GC |
| 28 | Xác định hàm lượng Vitamin E | AOAC 2001.13 (2002) AOAC 981.17 (2002) Vitamin tan trong dầu, trang 17/ Trên máy HPLC |
| 29 | Xác định Coliform | TCVN 6848 – 2007 |
| 30 | Xác định E.Coli | Ref. NF V08 – 017 |
| 31 | Xác định Salmonella | TCVN 4829: 2005 ISO 6579 : 2002 |
| 32 | Xác định vi sinh vật cố định Nitơ | TCVN 6166 : 2002 |
| 33 | Xác định vi sinh vật phân giải hợp chất Photpho khó tan | TCVN 6167 : 1996 |
| 34 | Xác định vi sinh vật phân giải Xenlulo | TCVN 6168 – 2002 |
| 35 | Xác định Ecoli giả định – Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất | TCVN 6846 - 2007 |
| 36 | Phân hữu cơ vi sinh vật | TCVN 7158 - 2002 |